Сушіння високовольтних трансформаторних вводів в електромагнітному полі високої частоти.

Анотація проекту (розробки) Сушіння паперово-бакелітової ізоляції трансформаторних вводів традиційними способами ( в термовакуумних печах з використанням ТЕНів) призводить до спучування і розшарування ізоляції через нерівномірний нагрів та швидке випаровування вологи. Використання ЕМП дозволяє усунути ці недоліки

Опис проекту (розробки) Пропонується технологія вакуумного сушіння високовольтних трансформаторних вводів електромагнітним полем (ЕМП) високої частоти (ВЧ).

Інноваційні аспекти та переваги проекту (розробки) Підвищення рівномірності сушіння твердої ізоляції, що виключає її спучування та короблення; зменшення витрат електроенергії на 5%.

Додаткова інформація (технічні подробиці) Сушіння паперово-бакелітової ізоляції трансформаторних вводів традиційними способами ( в термовакуумних печах з використанням ТЕНів) призводить до спучування і розшарування ізоляції через нерівномірний нагрів та швидке випаровування вологи. Використання ЕМП дозволяє усунути ці недоліки за рахунок об'ємного нагріву паперово-бакелітовій ізоляції, а безперервний контроль за потужністю електромагнітних коливань дасть можливість забезпечити необхідну швидкість підвищення і зниження температури в сушильній камері згідно технологічного процесу і частково автоматизувати процес сушіння. Запропонована технологія дозволить значно зменшити споживання електроенергії та виключити перегрів паперово-бакелітової ізоляції, що зменшить викид шкідливих речовин в навколишнє середовище. Проведені лабораторні дослідження по сушінню високовольтних трансформаторних вводів струмами високої частоти, які дали позитивні результати. За результатами досліджень отримано патент на корисну модель. (Опис до патенту на корисностей модель UA 60628 U «Установка для сушіння твердої ізоляції високовольтний вводів трансформатора»).

Поточна стадія розвитку

 Науково-дослідна робота, лабораторні випробування

 Макет, дослідний зразок

 Промисловий зразок

 Вже на ринку

 Термін реалізації проекту (розробки)

Додаткова інформація

 Проведені маркетингові дослідження

 Є бізнес-план

 Дослідно-конструкторська робота, проектно-кошторисна документація

 Проміжний результат науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно- технологічних робіт, додаткові дослідження

  Інше {вказати):

- Права інтелектуальної власності

-  Подана заявка на патент

-  Патент отриманий

-  Авторські права (соруright)

-  Секрети виробництва (know-how)

-  Ексклюзивне право (exclusive rights)

-  Інше (вказати):

- Коментарі (вкажіть країну і рік патенту /патентної заявки, поясніть інші типи прав на інтелектуальну власність.)

- СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Існуючі та потенційні сфери застосування 1. Національна енергетична компанія «Укренерго», яка об’єднує 8 електроенегетичних систем України; 2. Компанії ближнього та дальнього зарубіжжя, що спеціалізуються на роботах по монтажу та ремонту трансформаторів (трансформаторних підстанцій) усіх потужностей та класів напруг.

СПІВРОБІТНИЦТВО

Тип потрібної співпраці (можна обирати більш ніж один пункт)

 1. Ліцензійна угода

 2. Технічна кооперація

 Спільна подальша розробка

 Випробування нових застосувань

 Адаптація до вимог замовника

3. Угода про спільне підприємство

 4. Виробнича угода (субпідряд & спільний підряд)

 Адаптація технології на нові матеріали

 Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії

 Зміна існуючих технологій (установок, процесів, тощо) потенційного

партнера

 Принципово новий процес

 5. Комерційна угода з технічним сприянням

 Монтаж

 Розробка і виготовлення на замовлення

 Технічне консультування

 Контроль якості

 Технічне обслуговування

 6. Фінансові ресурси

 Загальна сума витрат, необхідних для реалізації проекту (розробки) -
		у тому числі:
                      витрати на обладнання -
                      витрати на заробітну плату -
                      інші витрати –

 власні кошти -

Країни, яким надається перевага:

Додаткова інформація (малюнки, посилання)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

| Організація Інститут Радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса 61085 м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12 |  | Місто / Країна Харків, Україна |  |
| Контакт на особа (п.і.б.) Кивва Ф.В |  | Відділ (Департамент) 32 |  |
| Телефон 720-33-58 | Факс | Е-mail | kivva@ire.kharkov.ua |